## List1
www.profisolar.com info@profisolar.com
Tel.: (+420) 602 775 163, (+420) 724 338 617
PROFISolar s.r.o.
| Mlýnská 361/3 | Ceník platný
| Štěpánkovice, 747 28 | do 30. 9. 2018
Ceník bez kolektorů a zásobníků - ceny na vyžádání
Položka | Popis / Množství | Cena v Kč
bez DPH
Nemrznoucí směs
Nemrznoucí kapalina pro solární | 1 l | 80
okruh ( - 32°) | Kanystr 25 l | 2000
Nerezové připojovací trubky
1/2" | 1 m | 188
3/4" | 1 m | 230
Převlečná matice pro potrubí vlnovec včetně vysokoteplotního těsnění
1/2" | 1 ks | 24.2
3/4" | 1 ks | 35
Vodoinstalační materiál
Mosaz
Vsuvka | 1/2" x 1/2" | 20.9
| 3/4" x 3/4" | 30.9
Vsuvka - redukovaná | 3/4" x 1/2" | 30.9
| 3/8" x 1/2" | 11.9
Redukce | 3/4" x 3/8" | 36.9
| 3/4" x 1/2" | 18.9
Redukce obrácená | 1/2" x 3/4" | 34.9
Prodloužení | 1/2" x 10 mm | 26.3
| 1/2" x 15 mm | 32.9
| 1/2" x 20 mm | 38.2
Koleno | 1/2" x 1/2" | 43.5
| 3/4" x 3/4" | 82.9
"T" kus | 1/2" x 1/2" x 1/2" | 52.9
| 3/4" x 3/4" x 3/4" | 79.5
"T" kus - redukovaný | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 94
Kříž | 1/2" | 155
Hrdlo | 1/2" x 1/2" | 31.5
Hrdlo - redukované | 3/4" x 1/2" | 48.9
Svěrné šroubení | 22 x 1/2" | 90.83
| 18 x 1/2" | 59.17
Ventily (odolnost do 150 °C)
Plnoprůtokový kulový kohout | 1/2" | 92.9
Vnitřní + venkovní závit
do 150°
Plnoprůtokový kulový kohout | 1/2" | 89.9
Vnitřní + vnitřní závit
do 150°
Kulový kohout se šroubením | 3/4 " | 146.5
(do 120°C)
Měřící technika
Termomanometr - zadní napojení | G 1/2", D 80 mm, 0-6 Bar, 0-120 °C | 254
Teploměr se zadním napojením | G 1/2", 0-120 °C, D 63 mm | 123
a jímkou
Bazénové tepelné výměníky - nerezová ocel AISI 316L
B-70 | do 20 m3 | na vyžádání
B-130 | do 40 m3
B-180 | do 60 m3
B-250 | do 80 m3
B-300 | do 100 m3
Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval
na vyžádání
CB27-10H | 6 kW
CB27-18H | 9 kW
CB27-18H | 12 kW
CB27-18H | 15 kW
CB27-24H | 18 kW
CB27-34H | 30 kW
Příslušenství solárního systému
Pružinové zpětné klapky | Vnitřní závit
Pracovní teplota -10 až +100 °C
| 3/4" | 174
| 1" | 224
Oběhové čerpadlo 55-25 | rozteč 130 mm | 2320
Oběhové čerpadlo elektronické, | rozteč 130 mm | 3936
úsporné, max spotř. 38 W
Seřizovací ventily
SETTER Inline Standard | Vnější x vnitřní závit
mosazné provedení
max. 100 °C, max. 10 bar | 3/4"x1/2", průtok 0,6 - 2,4 l/min | 541.78
| 3/4"x1/2", průtok 1 - 3,5 l/min | 541.78
| 3/4"x1/2", průtok 2 - 8 l/min | 541.78
| 3/4"x1/2", průtok 3 - 12 l/min | 541.78
Vnější x vnější závit
| 3/4" x 3/4", průtok 0,6 - 2,4 l/min | 541.78
| 3/4" x 3/4", průtok 1 - 3,5 l/min | 541.78
| 3/4" x 3/4", průtok 2 - 8 l/min | 541.78
| 3/4" x 3/4", průtok 3 - 12 l/min | 541.78
Termostatický směšovací ventil
Rozsah teplot 30 - 70 °C | Připojení G 1/2" | 1900
Sada adaptérů
Aut. odvzd. ventil pro sol. systém | 3/8" (-30 až +180°C) | 617.38
Aut. odvzd. ventil pro potrubí | 1/2" (MAX +120°C) | 152.75
Pojistný ventil | 1/2" 4 bary | 96.67
| 1/2" 6 barů | 107.06
Digitální čidlo včetně 3 m kabelu |  | 412.84
Prodlužovací kabel pro čidla | 8x0,25; cena za bm | 7.93
Vodní ventily řady VC
Motorický ventil dvoucestný | vnitřní závit 3/4" | 3180
včetně pohonu
Motorický ventil dvoucestný | vnitřní závit 1" | 3223
včetně pohonu
Motorický ventil třícestný | vnitřní závit 3/4" | 3238
včetně pohonu
Motorický ventil třícestný | vnitřní závit 1" | 3324
včetně pohonu
Expanzomaty
Solární expanzomat (vak NITRIL)
Max. tlak 8 Bar, připojení 3/4"
| 25 l | 1156
| 40 l | 1560
Držák expanzomatu |  | 224
Oběhová čerpadla
Oběhové čerpadlo 55-25 | rozteč 130 mm | 2320
Šroubení k čerpadlu s kul. koh. |  | 165
Šroubení k čerpadlu |  | 153
Izolační materiály, těsnění atd.
Flexibilní kaučuková izolace | Síla izolace 19 mm
vysokoteplotní
pro teploty -40 + 175°C | pro potrubí Ø15 mm - 1 m | 171.5
| pro potrubí Ø18 mm - 1 m | 188
Kaučuková páska | 15 m | 484
Páska Polytex | šířka 50mm x 50 m | 275
Těsnící tmel Solar do 200° | 100 g | 366
Loctite 55 | 150 m | 302.5
Konopí | 200 g | 42.5
Plsť | šíře 7 cm, role 10 m | 19.33
Upevňovací a kotvící prvky - provedení nerez
Nerezový střešní hák - tašky | 1 ks | 220
Nerezový držák - šindel | 1 ks | 90
Nerezová závitová tyč M8 | 1 m | 84.48
Nerezová závitová tyč M10 | 1 m | 130
Nerezový šroub M8 | 100 mm | 12.27
Nerezový šroub M10 | 100 mm | 17.58
Nerezová matice M8 |  | 1.14
Nerezová matice M10 |  | 3.42
Nerezová podložka | vnitřní/venkovní průměr
plochá | 8,4/15 mm | 0.42
| 10,5/20 mm | 1.17
Nerezová podložka | 10,5/40 mm | 7.08
karosářská | 10,5/45 mm | 8.42
Vrut nerez | 8x60 mm | 7.17